CONSULTA CIUDADANA SOBRE NORMAS RELATIVAS A LA INSTALACION, MANTENCION Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES, TANTO VERTICALES COMO INCLINADOS O FUNICULARES, MONTACARGAS Y ESCALERAS O RAMPAS MECÁNICAS (30 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 30 DE ENERO DE 2015).

MINUTA EXPLICATIVA DE LA PROPUESTA DE DECRETO SUPREMO.

_______________________________________________________________________________

- IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA NORMATIVA.

Proyecto de Modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en las materias instalación, mantención y certificación de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, conforme a las normas establecidas por la Ley N° 20.296. Entre otros aspectos, se incorporan definiciones relativas a estos dispositivos de transporte de personas que esa ley individualiza. Se incorporan nuevos estándares para la determinación del número, diseño y características de la respectiva instalación de ascensores, se determinan nuevos los antecedentes para la obtención de permiso de edificación y recepción definitiva, los que en su conjunto permitirán posteriormente efectuar la mantención y su posterior certificación de estos dispositivos de transporte vertical. Se establecen plazos para la mantención y certificación, distinguiéndose si se trata de edificios destinados a vivienda y otros usos. En materia de mantención y certificación, se establece el procedimiento para esas labores, incluidos los casos en los que se deba dejar sin funcionamiento estas instalaciones.

- DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE MOTIVA LA ELABORACION DE ESTA MODIFICACION DE LA OGUC.

Conforme al mandato establecido por Ley N° 20.296, publicada en el Diario Oficial el 23 de Octubre del año 2008, esta modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, entre otras materias, establece cuáles son las normas que se deben cumplir para la instalación de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas. Se establece asimismo la forma en que mantenedores y certificadores, que cuenten con una inscripción vigente en un registro que al efecto llevará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ejecutarán la labor de mantención y certificación, incluido los plazos y condiciones de éstas.

- OBJETIVOS DEL DECRETO SUPREMO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISCAPACIDAD

Los objetivos principales de esta propuesta normativa son:

- Establecer las nuevas normas y estándares a los que deberán sujetarse la instalación, mantención y certificación de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas.

- Establecer los nuevos requisitos que se deben cumplir en las solicitudes de permisos de edificación de proyectos que contemplen instalación de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas; y establecer los requisitos para la recepción de esas mismas edificaciones.

- Establecer las normas que deberán cumplirse, en los procedimientos de mantención y certificación de nuevos ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas.

- Establecer las normas que deberán cumplirse, en los procedimientos de certificación de ascensores existentes antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.296, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas.

- DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

La modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones considera cambios en cuatro materias:

- Glosario de Términos, normas aplicables a las instalaciones ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas;

- Documentos y requisitos a incorporar en la solicitud de permisos de edificación y en la solicitud de recepciones definitiva de edificaciones que cuenten con estos dispositivos de transporte.

- Normas aplicables al procedimiento de mantención y certificación de nuevas instalaciones de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas.

- Disposiciones transitorias, en las que se determinan las normas aplicables a los ascensores existentes antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.296. Asimismo, se establece la fecha a contar de la cual los ascensores que se instalen correspondan al tipo “ascensor regenerativo”, como forma de favorecer en estas instalaciones la eficiencia energética.

Su detalle es el siguiente:

1. 	GLOSARIO DE TÉRMINOS

Se incorporan los vocablos “ascensor”, “ascensor inclinado”, “ascensor vertical”, “elevador”, “escalera mecánica” y “funicular”, “rampa mecánica” “estudio de ascensores”, “montacarga” “modificación de elevador” y “Registro de la Ley N° 20.296” que se refiere en particular, al registro nacional de instaladores, mantenedores y certificadores creado por dicha ley, y reglamentado por este Ministerio a través del Decreto N° 22 de 2009.

2. NORMAS APLICABLES A LA INSTALACIÓN ASCENSORES, TANTO VERTICALES COMO INCLINADOS O FUNICULARES, MONTACARGAS Y ESCALERAS O RAMPAS MECÁNICAS.

Respecto de las disposiciones aplicables a la instalación de ascensores, se establece que la dotación de ascensores sea a través de un estudio, consistente en una simulación del tráfico considerando el destino de la edificación y el ingreso proporcional de personas en todos los pisos del edificio, incluidos los subterráneos. Se precisan además las dimensiones respecto del diseño de la cabina, de su largo y ancho, y del ancho libre de la puerta. Se establecen los antecedentes necesarios a incorporar junto con la respectiva solicitud de permiso de edificación, y los antecedentes que deben comparecer para la solicitud de recepción definitiva.

Se establece además, la forma de identificar con un número único a los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, a fin de facilitar el seguimiento en el tiempo su certificación.

3. NORMAS APLICABLES A LA MANTENCION Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES, TANTO VERTICALES COMO INCLINADOS O FUNICULARES, MONTACARGAS Y ESCALERAS O RAMPAS MECÁNICAS.

Respecto de las disposiciones aplicables a la mantención de ascensores, se precisa los plazos de perioricidad de esa labor y el procedimiento para ello, de forma tal que su reporte periódico sirva de antecedente para la Certificación posterior. Respecto de la Certificación, se establece igualmente los plazos de perioricidad y el procedimiento para ello, determinándose las causales que impidan la certificación, y el procedimiento que debe seguir el propietario del edificio o su administrador, en esa circunstancia.

5.  DISPOSICIONES TRANSITORIAS

En esta materia, se establece que los ascensores verticales, inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, instalados en edificios que hubiesen sido recepcionados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, o cuya solicitud de permiso de edificación hubiese ingresado a la Dirección de Obras Municipales con anterioridad a dicha fecha, les sean aplicables las disposiciones sobre mantención y certificación contenidas en los numerales 2 y 3 del artículo 5.9.5. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Por su parte, dichos los ascensores se certificarán conforme a lo establecido en la resepctiva norma técnica dictada para dicho efecto,estableciendose además el plazo para dicha certificación. Además, para estos mismos equipos y para los que se instalen a partir de la entrada en vigencia de esta modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se establece la obligatoriedad de contar con sensor sísmico, que permita una desaceleración controlada con detención en la parada más cercana de éste, la apertura de las puertas y la desconección del suministro eléctrico, todo ello en caso de un sismo.

Además, los ascensores verticales, inclinados, que se instalen conforme a esta nueva normativa contenida en esta modificación, deberán ser del tipo regenerativo; obligación que se ha dispuesto sea efectiva a contar de dos años desde la entrada en vigencia de esta modificación a la citada Ordenanza General.

- EFECTOS ESPERADOS

- Propender que la instalación y funcionamiento de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas tengan mejores estándares de diseño, funcionamiento y seguridad, incluidas medidas específicas de respuesta ante sismos.

- Favorecer que ascensores verticales, tanto verticales como inclinados o funiculares, tengan mejores estándares de funcionamiento, determinado de acuerdo al destino del edificio donde se ubican, la cantidad de personas que demandan esa instalación de transporte vertical y la cantidad de paradas.

- Favorecer el procedimiento de Mantención de las instalaciones de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, de forma que a través de informes escritos del mantenedor, el propietario o administrador del edificio, pueda tomar las decisiones respecto de estas instalaciones y programar las labores requeridas para el funcionamiento seguro de éstas.

- Favorecer el procedimiento de Certificación de las instalaciones de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, sea que se trate de la primera Certificación, o una efectuada con posterioridad a un accidente o a una modificación de la instalación de los elevadores.

- Favorecer el seguimiento de la certificación de los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas a través de la identificación con un número único de estas instalaciones y de los procedimientos y formularios que para este efecto determine este Ministerio.

- Propender que la instalación y funcionamiento de ascensores, tanto verticales como inclinados, a contar del plazo determinado en las disposiciones transitorias, contribuya a la eficiencia energética en el país.